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DON GUILLERMO M. LAGO NÚÑEZ, SECRETARIO DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DEL PONIENTE ALMERIENSE, 

CERTIFICO: Que la Junta General del Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano del Poniente Almeriense en sesión extraordinaria celebrada el 22 de febrero de 2023, adoptó entre otros el Acuerdo del siguiente tenor literal: 

7.- PROPOSICIÓN relativa a la solicitud de conexión del rechazo de la futura desalobradora de la Balsa del Sapo con el existente emisario de La Romanilla.

El 16/11/22 el presidente de la Comunidad de Regantes Sol y Arena presentó escrito en relación con el proyecto para el tratamiento de las aguas almacenadas en la Balsa del Sapo con una capacidad inicial de 10.000 m3/día y un vertido de rechazo de 2.500 m3/día. El proyecto, que está en fase de redacción, prevé su conexión al emisario La Romanilla con un caudal de 30 l/s con un posible incremento de hasta 45 l/s.

Por tal motivo el Presidente de la Comunidad de Regantes Sol y Arena interesa que por parte del CCIAP se considere la posible conexión del agua de rechazo del tratamiento de la futura planta de la Balsa del Sapo al emisario de La Romanilla, determinando su viabilidad y los posibles condicionantes técnicos para realizar esta concesión.

Del referido escrito se dio traslado a la empresa concesionaria cuyo delegado ha emitido informe en el que se concluye que la inviabilidad de la conexión del agua de la desalobradora proyectada al emisario de La Romanilla en las condiciones actuales, todo ello sin perjuicio de las autorizaciones pertinentes de parte de la Junta de Andalucía (que, en cuanto a dicho vertido, supone una modificación sustancial de las condiciones de las autorizaciones de vertido con la que cuenta el CCIAP).

	El Presidente del CCIAP cede la palabra al Presidente de la Comunidad de Regantes Sol y Arena para que pueda explicar en contenido de su solicitud de manera expresa.

Por cuanto antecede se propone a Junta General la adopción del siguiente ACUERDO:

REMITIR la solicitud formulada por la Comunidad de Regantes Sol y Arena, así como el informe emitido por la empresa concesionaria, a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería al objeto de que determinen la viabilidad de proceder al vertido de rechazo de la desalobradora en la playa de la Romanilla teniendo en cuenta las afecciones actualmente existentes en dicho espacio.

	La JUNTA GENERAL ha resuelto aprobar la proposición en todos sus términos.

Y para que así conste y surta los efectos indicados en el presente acuerdo, expido la presente con la salvedad establecida en el artículo 206 del R.O.F., y a reserva de los términos en que resulte aprobada el Acta correspondiente. 

El presente documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el funcionario público y con el visto bueno de la autoridad en la fecha que se indica al pie del mismo, cuyo autenticidad e integridad puede verificarse a través de código seguro que se inserta.
	
image1.png
@00





 


 


 


 


 


 


 


Plaza de la Constitución, 1


 


04740 Roquetas de Mar, Almería


 


Tels.: 950 33 85 85 


–


 


950 33 86 19


 


Fax: 950 32 15 14


 


DON GUILLERMO M. LAGO NÚÑEZ, SECRETARIO DEL CONSORCIO PARA LA 


GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DEL PONIENTE 


ALMERIENSE, 


 


 


CERTIFICO: Que la Junta General del Consorcio para 


la Gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano 


del Poniente 


Almeriense en sesión extraordinaria celebrada el 


22


 


de 


febrero


 


d


e 202


3


, adoptó entre otros el 


Acuerdo del siguiente tenor literal: 


 


 


7.


-


 


PROPOSICIÓN relativa a la solicitud de conexión del rechazo de la futura 


desalobradora de la Balsa del Sapo con el exis


tente emisario de La Romanilla.


 


 


El 16/11/22 el presidente de la Comunidad de Regantes Sol y Arena presentó escrito en relación con el 


proyecto para el tratamiento de las aguas almacenadas en la Balsa del Sapo con una capacidad inicial de 


10.000 m


3


/día y u


n vertido de rechazo de 2.500 m


3


/día. El proyecto, que está en fase de redacción, prevé 


su conexión al emisario La Romanilla con un caudal de 30 l/s con un posible incremento de hasta 45 l/s.


 


 


Por tal motivo el Presidente de la Comunidad de Regantes Sol y 


Arena interesa que por parte del 


CCIAP se considere la posible conexión del agua de rechazo del tratamiento de la futura planta de la Balsa 


del Sapo al emisario de La Romanilla, determinando su viabilidad y los posibles condicionantes técnicos para 


realiza


r esta concesión.


 


 


Del referido escrito se dio traslado a la empresa concesionaria cuyo delegado ha emitido 


informe en el que se concluye que la inviabilidad de la conexión del agua de la desalobradora proyectada al 


emisario de La Romanilla en las condiciones actuales, todo 


ello sin perjuicio de las autorizaciones pertinentes 


de parte de la Junta de Andalucía (que, en cuanto a dicho vertido, supone una modificación sustancial de 


las condiciones de las autorizaciones de vertido con la que cuenta el CCIAP).


 


 


 


El Presidente del 


CCIAP cede la palabra al Presidente de la Comunidad de Regantes Sol y 


Arena para que pueda explicar en contenido de su solicitud de manera expresa.


 


 


Por cuanto antecede se propone a Junta General la adopción del siguiente ACUERDO:


 


 


REMITIR la solicitud for


mulada por la Comunidad de Regantes Sol y Arena, así como el informe 


emitido por la empresa concesionaria, a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y 


Economía Azul 


y a la 


Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo 


Rural en Almería


 


al 




             

Plaza de la Constitución, 1   04740 Roquetas de Mar, Almería   Tels.: 950 33 85 85  –   950 33 86 19   Fax: 950 32 15 14  

DON GUILLERMO M. LAGO NÚÑEZ, SECRETARIO DEL CONSORCIO PARA LA  GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DEL PONIENTE  ALMERIENSE,      CERTIFICO: Que la Junta General del Consorcio para  la Gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano  del Poniente  Almeriense en sesión extraordinaria celebrada el  22   de  febrero   d e 202 3 , adoptó entre otros el  Acuerdo del siguiente tenor literal:      7. -   PROPOSICIÓN relativa a la solicitud de conexión del rechazo de la futura  desalobradora de la Balsa del Sapo con el exis tente emisario de La Romanilla.     El 16/11/22 el presidente de la Comunidad de Regantes Sol y Arena presentó escrito en relación con el  proyecto para el tratamiento de las aguas almacenadas en la Balsa del Sapo con una capacidad inicial de  10.000 m 3 /día y u n vertido de rechazo de 2.500 m 3 /día. El proyecto, que está en fase de redacción, prevé  su conexión al emisario La Romanilla con un caudal de 30 l/s con un posible incremento de hasta 45 l/s.     Por tal motivo el Presidente de la Comunidad de Regantes Sol y  Arena interesa que por parte del  CCIAP se considere la posible conexión del agua de rechazo del tratamiento de la futura planta de la Balsa  del Sapo al emisario de La Romanilla, determinando su viabilidad y los posibles condicionantes técnicos para  realiza r esta concesión.     Del referido escrito se dio traslado a la empresa concesionaria cuyo delegado ha emitido  informe en el que se concluye que la inviabilidad de la conexión del agua de la desalobradora proyectada al  emisario de La Romanilla en las condiciones actuales, todo  ello sin perjuicio de las autorizaciones pertinentes  de parte de la Junta de Andalucía (que, en cuanto a dicho vertido, supone una modificación sustancial de  las condiciones de las autorizaciones de vertido con la que cuenta el CCIAP).       El Presidente del  CCIAP cede la palabra al Presidente de la Comunidad de Regantes Sol y  Arena para que pueda explicar en contenido de su solicitud de manera expresa.     Por cuanto antecede se propone a Junta General la adopción del siguiente ACUERDO:     REMITIR la solicitud for mulada por la Comunidad de Regantes Sol y Arena, así como el informe  emitido por la empresa concesionaria, a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y  Economía Azul  y a la  Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo  Rural en Almería   al 

