CONSORCIO AGUAS DEL PONIENTE 
Expediente: 2024/46
	PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE ADRA  
C. Fábricas, 1 
ADRA (4770). ALMERIA	

He de comunicarle que con fecha martes, 28 de mayo de 2024, el Sr. Presidente del Consorcio del Ciclo integral del Agua del Poniente Almeriense, ha dictado Decreto con número 2024/46 del siguiente tenor literal:
	
« 

Visto el expediente de solicitud de autorización de vertidos y una vez realizada visita a sus instalaciones y emitido informe favorable por la Sra. Técnico de Control de Vertidos de Hidralia, Gestión Integral de Aguas de Andalucía S.A de 23 de abril de 2024 y de acuerdo con la Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consocio (B.O.P de Almería Núm. 149 de 5 de agosto de 2021), es por lo que VENGO A DISPONER:

1º.- CONCEDER la “Autorización de Vertido” en la red de saneamiento de Roquetas de Mar a:

•	Piscina Cubierta Municipal de Adra, CIF P04003005, con los siguientes condicionantes: 

1. La presente autorización de otorga de forma indefinida salvo modificación de cualquiera de los parámetros declarados en la solicitud así como cualquier variación tanto en los volúmenes evacuados a la red, como en las modificaciones de los puntos de vertido actuales. Debiendo aportar en un plazo no superior a tres meses, planimetría y/o documentación suficiente donde se detalle de forma inequívoca el punto de vertido, así como la arquetaregistrable donde los servicios técnicos del Consorcio podrán tomar muestras para el correcto seguimiento de la calidad de agua evacuada.
2. Cualquier modificación importante del sistema de tratamiento previo a la evacuación de las aguas a la red de alcantarillado deberá ser informado en un plazo no superior a tres meses, debiendo aportar documentación suficiente sobre el nuevo sistema instalado.

	El término de cuota ambiental se aplicará según se detalla en el Anexo 8 de la Ordenanza.

	Dicha autorización no exime al titular de la observancia de otras disciplinas, autorizaciones, permisos, etc, a que hubiere lugar de acuerdo a las normativas de aplicación, y de cuantas medidas sean de aplicación en materia de almacenamiento de residuos, sustancias, etc, que por su condición o peligrosidad deban ser tenidas en cuenta con el fin de prevenir su vertido accidental en las redes de saneamiento, y solo se emite a efectos de admisión del vertido en las redes de saneamiento municipales.

	Todo ello sin perjuicio que con posterioridad pudiera demostrarse la presencia de sustancia prohibidas del Anexo I o que superen los valores máximos tolerados de sustancias del Anexo 2, en cuyo caso se suspendería la autorización de vertido, con las consecuencias descritas en la Ordenanza.

	La calificación del vertido es a fecha de expedición.

2º.- Dar traslado del presente Decreto al interesado.

 »

Frente a esta Resolución, firme en vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236 de 2 de octubre de 2015), cabe interponer los siguientes

RECURSOS
•	Potestativo de Reposición: ante el mismo órgano que lo hubiere dictado en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación del mismo (artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015).
•	Contencioso-administrativo: ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Almería, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación del presente acto, o de la Resolución del Recurso potestativo de reposición (Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).
•	Cualquier otro que estime oportuno.

El presente documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el funcionario público en la fecha que se indica al margen del mismo, cuya autenticidad e integridad puede verificarse a través de código seguro que se inserta.