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DON GUILLERMO M. LAGO NÚÑEZ, SECRETARIO DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DEL PONIENTE ALMERIENSE, 

CERTIFICO: Que la Junta General del Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano del Poniente Almeriense en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 14 de agosto de 2024, adoptó entre otros el Acuerdo del siguiente tenor literal: 

15. PROPOSICIÓN relativa a la aprobación del Plan de Control de Vertidos a la red de saneamiento a la que da cobertura la EDAR Balerma para el año 2024.

Se da cuenta del Informe de fecha 16 de noviembre de 2023 realizado por Bárbara Vázquez Romero en relación con el control de vertidos de aguas residuales en la población de Balerma y zonas  limítrofes para el año 2024, del siguiente tenor literal:
“Resumen

El objeto del presente informe es planificar una serie de actuaciones para el control de vertidos de aguas residuales en la población de Balerma y zonas limítrofes, con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la Gestión de los Servicios Integrados de Abastecimiento de agua y saneamiento del Poniente Almeriense, publicada en el B.O.P. de Almería número 149, de 5 de agosto de 2021.
A partir de la base de datos de clientes, se ha realizado una criba por municipio y por volumen vertido, identificándose 42 empresas de gran envergadura respecto a las demás y que requieren un mayor control, debido a los problemas que un vertido no urbano emitido por ellas puede ocasionar en la gestión de la EDAR de Balerma.

Es por ello que, a lo largo del año 2024, se realizará un seguimiento, inspección y control de estas empresas para la adecuación de su vertido. También asesoramiento a las que lo necesiten y revisión de altas nuevas que  comienzan a verter a la red de saneamiento en la zona de actuación. 
Introducción
La Directiva 91/271/CE, de 21 de mayo, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas, señala la necesidad de que los vertidos de aguas residuales industriales que sean incorporados al sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas dispongan de un tratamiento en origen para garantizar, principalmente, que no tengan efectos nocivos sobre las personas y el medio ambiente y que no deterioren la infraestructura de saneamiento y depuración.
En este contexto, a nivel local es de aplicación la Ordenanza de Vertidos a la Red de Alcantarillado del Consorcio para la Gestión de los Servicios Integrados de Abastecimiento de Agua y Saneamiento del Poniente Almeriense. Esta Ordenanza trata de conseguir que los vertidos de los usuarios a la red de saneamiento no impidan o entorpezcan el correcto funcionamiento de ésta y de las instalaciones de depuración, considerando, eso sí, que las cargas económicas derivadas de la explotación del sistema sean soportadas en razón directa a los caudales vertidos y a la toxicidad, agresividad y concentración de sus contaminantes, atendiendo así al principio de <quién contamina paga> según la directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.

Por esta esta razón, el presente documento tiene como finalidad analizar la situación de las cuencas que conforman el sistema de saneamiento de Balerma y planificar acciones de control para los vertidos que provoquen un problema en la gestión y depuración del agua residual en la EDAR Balerma. 


[bookmark: _Hlk177473333]Para tener un mayor conocimiento de las características del agua residual, se llevará a cabo una campaña para la caracterización de las mismas en cada una de las cuencas que conforman la zona, en aras de acotar los principales núcleos de contaminación, así como el grado de esta. Se realizarán durante el primer semestre del año 2024.
Para ello se analizarán los siguientes parámetros:

· Aceites y grasas
· Conductividad a 25ºC
· DBO5
· DQO
· Fósforo total
· Nitrógeno total
· pH
· Sólidos en suspensión
· Hidrocarburos
· Glifosato
· AMPA
· Detergentes totales
· Detergentes aniónicos
· Detergentes catiónicos
· Detergentes no iónicos
· Nitratos
· Nitritos

Para estas determinaciones, se procederá a tomar una muestra integrada de 24 horas, instalando un equipo toma muestras continuo que realiza una toma cada hora, integrándolas todas en una única muestra compuesta que se analiza, siendo la suma de las 24. Siempre contando con la colaboración de las entidades que gestionan las instalaciones en las que se acumula el agua de cada una de las cuencas para poder instalar los toma muestras y disponer del  agua residual tomada.
[bookmark: _TOC_250001]Seguimiento, inspección y control de las empresas para adecuación de su vertido

A partir de la base de datos de clientes, se ha realizado una determinación de los volúmenes vertidos a la red de saneamiento según el núcleo de población, para controlar aquellas empresas que más contribuyan al volumen de agua a depurar por la instalación y que, por tanto, puedan alterar más su funcionamiento en caso de no verter agua residual urbana.
Se identificaron las empresas con mayor volumen vertido, siendo 42 en total, repartidas en las 3 cuencas (ver ilustración 2).

En la tabla 1, se presenta la relación de empresas para su inspección, con el fin de llevar un control más exhaustivo sobre las mismas. Se analizarán distintos parámetros de contaminación como se recoge en la Ordenanza.

[bookmark: _Hlk177473372]En caso de incumplimiento se notificará al responsable de la entidad y se continuará vigilando el vertido que realice, planificando el siguiente control, para de esta forma comprobar si se tomaron las medidas necesarias.

	[bookmark: _Hlk177473387]Nombre
	Dirección
	C.P.

	RESTAURANTE LA BARBERA SL,
	CL HIGUERA (LA) 6,
	4715 ALMERIA

	BALERMA TURISMO SL
	CL CAMINO DE GUARDIAS VIEJAS 101,
	4712 ALMERIA

	GASOLEOS VILOMORE SL
	DS MATAGORDA 274,
	4715 ALMERIA

	THE BUNGALOW NURSERY SA
	CL HIGUERA (LA) 15,
	4715 ALMERIA

	MALDONADO NACHE SUSANA
	CL GONZALEZ MENDEZ 34,
	4712 ALMERIA

	MARCU DUMITRU GRIGORE
	CL HERNANDEZ 2,
	4715 ALMERIA

	GARCIA AGUILERA JUAN JOSE
	CL VIRGEN DE LAS MERCEDES 2, BJ A
	4712 ALMERIA

	PALMA DE HOSTELERIA BALERMA S.L.
	CL ESTIONAL 65, BJ
	4712 ALMERIA

	G L A Y DIVERSIS SLU
	CL PROSPERIDAD 5, 2 E
	4712 ALMERIA

	VIDAÑA COBO JOSE LUIS
	CL MOSTO 2,
	4715 ALMERIA

	CDAD PROP EDIF SOLYMAR G.V.
	CL MURO (DEL) 6,
	4715 ALMERIA

	LUQUE LUQUE HILARION
	CL PANDERA 12,
	4715 ALMERIA

	FERNANDEZ FERNÁNDEZ FRANCISCO
	PZ TORRE (LA) 2,
	4712 ALMERIA

	GARCIA VALERO ELENA
	CN CHOZAS 35, BJ
	4715 ALMERIA

	REMUS MICHAEL MARIAN
	CL JARDINEROS 12,
	4715 ALMERIA

	CONSUM SCV
	CL ESTIONAL S/N,
	4712 ALMERIA

	CARA PERALTA JOSE
	CR CTRA DE GUARDIAS VIEJAS 36,
	4715 ALMERIA

	JIMENEZ ACOSTA JOSE MIGUEL
	CL DAMASO ALONSO 4, BJ
	4712 ALMERIA

	GOMEZ CORTES RAFAEL
	CL CORTES 16,
	4715 ALMERIA

	FERRER RODRIGUEZ JUAN
	CL FORMENTERA 11,
	4715 ALMERIA

	CORTES FERNANDEZ LUIS FRANCISCO
	CL MAR DE LAS ANTILLAS 38,
	4712 ALMERIA

	COSTA DE AGUADULCE SL
	CL BUQUE 11, 1 3
	4712 ALMERIA

	KERARMI, NABIL
	CL CTRA GUARDIAS VIEJAS (DE) 32, 1
	4715 ALMERIA

	GOMEZ BARRANCO JUAN GABRIEL
	CL PROSPERIDAD 47, 1 C
	4712 ALMERIA



	[bookmark: _Hlk177473409]Nombre
	Dirección
	C.P.

	PERALTA CARA SOLEDAD
	CL FORMENTERA 19,
	4715 ALMERIA

	OLIVER FERRON M DOLORES
	CL PROSPERIDAD 062A,
	4712 ALMERIA

	GARCIA NAVARRO JOSE MANUEL
	CL HIGUERA (LA) 17,
	4715 ALMERIA

	FAYE MOUSTAPHA
	CL PROSPERIDAD 70, 3 B
	4712 ALMERIA

	FERNANDEZ LUQUE INMACULADA
	CL PRINCESA SOFIA 124, 1
	4712 ALMERIA

	SAAR YANKHOBA
	CL BUQUE 11, 1 1
	4712 ALMERIA

	THIAM FALY
	CL VIRGEN DE LAS MERCEDES 25,
	4712 ALMERIA

	KERARMI M`BAREK
	CL MANZANO 4,
	4715 ALMERIA

	AMARA AHMED
	CL PUNTA CANA 3, 2 B
	4712 ALMERIA

	SUAREZ LOPEZ ANTONIO
	CL MATAGORDA 10,
	4715 ALMERIA

	MOLINA CRIADO FRANCISCO
	CL MAR (DEL) 51,
	4712 ALMERIA

	RUBIO SUAREZ ANGEL
	CL JUNCO 20,
	4712 ALMERIA

	MONTOYA LUQUE FRANCISCA
	CR CTRA DE GUARDIAS VIEJAS 27,
	4715 ALMERIA

	EL MOLOUDI MOHAMED
	CL ALENTEJO 4,
	4715 ALMERIA

	NDONG MOUSSA
	CL BUQUE 11, BJ 1
	4712 ALMERIA

	GALLEGO GUERRERO, JUSTA MARIA
	CL BOQUERON 9, 1 C
	4712 ALMERIA

	VARGAS SANCHEZ NICOLAS
	CL PINO 4, 1 B
	4715 ALMERIA

	SEVILLA RUIZ SERGIO LUIS
	CL HERNANDEZ 4,
	4715 ALMERIA



[bookmark: _TOC_250000][bookmark: _Hlk177473423]Planificación del control de vertidos

En la tabla 2 se recoge el cronograma planteado durante el año 2024 para el control de los vertidos de las 42 empresas que mayor volumen de aguas residuales aportan para depurar en la EDAR Balerma.

Tabla 2: Planificación anual de control de vertidos a empresas con grandes volúmenes

	[bookmark: _Hlk177473436]2024

	EMPRESA
	E
	F
	M
	A
	M
	J
	J
	A
	S
	O
	N
	D

	RESTAURANTE LA BARBERA SL,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BALERMA TURISMO SL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GASOLEOS VILOMORE SL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THE BUNGALOW NURSERY SA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MALDONADO NACHE SUSANA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MARCU DUMITRU GRIGORE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GARCIA AGUILERA JUAN JOSE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PALMA DE HOSTELERIA BALERMA S.L.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G L A Y DIVERSIS SLU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIDAÑA COBO JOSE LUIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CDAD PROP EDIF SOLYMAR G.V.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LUQUE LUQUE HILARION
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GARCIA VALERO ELENA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REMUS MICHAEL MARIAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONSUM SCV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CARA PERALTA JOSE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JIMENEZ ACOSTA JOSE MIGUEL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GOMEZ CORTES RAFAEL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FERRER RODRIGUEZ JUAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CORTES FERNANDEZ LUIS FRANCISCO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COSTA DE AGUADULCE SL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KERARMI, NABIL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GOMEZ BARRANCO JUAN GABRIEL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PERALTA CARA SOLEDAD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OLIVER FERRON M DOLORES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GARCIA NAVARRO JOSE MANUEL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FAYE MOUSTAPHA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FERNANDEZ LUQUE INMACULADA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SAAR YANKHOBA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THIAM FALY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KERARMI M`BAREK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AMARA AHMED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUAREZ LOPEZ ANTONIO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MOLINA CRIADO FRANCISCO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RUBIO SUAREZ ANGEL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MONTOYA LUQUE FRANCISCA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EL MOLOUDI MOHAMED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NDONG MOUSSA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GALLEGO GUERRERO, JUSTA MARIA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VARGAS SANCHEZ NICOLAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SEVILLA RUIZ SERGIO LUIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk177473453]La JUNTA GENERAL queda informada de la planificación de actuaciones y controles propuesto para la unidad de control de vertidos por Depuración Poniente Almeriense U.T.E. para el año 2024 para la EDAR Balerma, Balanegra y zonas limítrofes para el control de vertidos realizado por las diferentes entidades en las poblaciones a las que sirve dicha depuradora.


Y para que así conste y surta los efectos indicados en el presente acuerdo, expido la presente con la salvedad establecida en el artículo 206 del R.O.F. y a reserva de los términos en que resulte aprobada el Acta correspondiente. 

El presente documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el funcionario público y con el visto bueno de la autoridad en la fecha que se indica al pie del mismo, cuyo autenticidad e integridad puede verificarse a través de código seguro que se inserta.
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